Zahtjev za snimanje uzoraka FE-SEM mikroskopijom /

analizu uzoraka EDS spektrometrijom

| Datum | Pritisnite ovdje za unos datuma. |
| --- | --- |
| Ime i prezime |  |
| Institucija/ Laboratorij |  |
| Telefon |  |
| e-mail adresa |  |
| Opis teme istraživanja |  |
| Broj uzoraka |  |
| Opis uzoraka |  |
| Vrsta analize |  |
| Vaša napomena uz uzorke |  |

Opće napomene:

Mikroskop, JEOL FE-SEM, model JSM-7000F, je visoko-vakuumski instrument i stoga zahtijeva pripremljene uzorke koji udovoljavaju sljedećim karakteristikama:

- moraju biti postojani u uvjetima visokog vakuuma

- ne smiju sadržavati vodu (H2O) ili druga otapala, te lako hlapljive tvari

- ne smiju sadržavati radioaktivne elemente

- ne mogu biti u tekućem stanju

- dimenzije krutih uzoraka ne mogu biti veće od 2 x 2 cm (fizički ne stanu u nosač mikroskopa)

- površina krutih uzoraka mora biti što ravnija, a debljina što tanja (planarni uzorci)

- svojstvo električne vodljivost uzoraka značajno utječe na uvjete snimanja, pa nevodljivi uzorci mogu zahtijevati posebne postupke pripreme prije snimanje uzoraka.

Popunjen zahtjev molim poslati na e-mail: ristic@irb.hr